АКТ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ

«____» ____________.20___ г.

В соответствии с Предписанием № ОТН-12/26 от «08» апреля 2026г. выполнены следующие мероприятия по устранению несоответствий:

| № Пункта предписания | Перечень выполненных мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Представлены Акты входного контроля ТМЦ. ООО «Интерстрой» предоставил сертификаты и паспорта качества не на все ТМЦ. Не получены согласования вовлечения в производство работ используемых метизов. Не получено согласование на проведение ремонта ЛКП на смонтированных профилированных листах. |
| 2 | Предоставлен согласованный ППР. |
| 3 |  |

Выполненные мероприятия достаточны / не достаточны для устранения

(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

последствий / нарушений, в связи с чем, выполнение последующих этапов работ разрешается / не разрешается.

(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

Перенос сроков устранения нарушений не требуется / требуется по пунктам

(нужное подчеркнуть, не нужное зачеркнуть)

_____ до _______________________________________________________________

Ответственный представитель подрядчика

Технический директор ООО «Гранд Вэй»				С.О. Попов

(наименование лица, осуществляющего строительно-монтажные работы, должность, подпись, фамилия И.О., дата)

Ответственный представитель СК_______

|  | (подпись, фамилия И.О., дата) |
| --- | --- |