АКТ
о проведении входного контроля ТМЦ

п. Волна							«____» _____________ 20___ г.

Предприятие ООО «ОТЭКО»

Объект: «Таманский терминал навалочных грузов Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 (тит. С2.9.3.2)»

Комиссия в составе представителей:

Генеральный подрядчик

ООО «Интерстрой»: Производитель работ  УСР  Бондаренко Роман Владимирович

Подрядчик: ООО «Гранд Вэй»:

Главный инженер по строительству Зверев Владимир  Николаевич

Инженер проектировщик Суханов Виктор Вениаминович

Составила настоящий акт о том, что

| Шифр объекта | Ответственный за поставку | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во* | Замечания к ТМЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждающие конструкции перекрытий и покрытий из профилированного листа |  |  |  |  |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный НС75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5400 мм | шт. | 61,00 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Уплотнитель Н-75, И, нижний 0,75 м (50 шт.) | м | 35 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Уплотнитель Н-75, И, верхний 0,75 м (50 шт.) | м | 35 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Желоб водосточный D185x3000 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012 | шт. | 12,00 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Заглушка для водосточного желоба, d185 (RAL 7047) | шт. | 4 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Крепление желоба, 350.d185 (RAL 7047) | шт. | 86 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Воронка желоба, верх. d185, нижн. d150 (RAL 7047) | шт. | 3 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Труба водосточная,3000, d150 (RAL 7047). | шт. | 7 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Крепление трубы (с лапками) d150 (RAL 7047) | шт. | 24 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Колено трубы 135 градусов, d150 (RAL 7047). | шт. | 10 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Лента самоклеящаяся герметизирующая NICOBAND DUO, двухсторонний, длина 10 м, ширина 10 см | шт. | 1 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Герметик полиуретановый Сазиласт 13 серый 600 мл | шт. | 1 |  |
| Устройство ограждений на кровле |  |  |  |  |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Ограждение кровельное Snegos "Эконом плюс-600" ОЦ ЭБК-КО-300/600-3000 с плоскоовальной трубой. RAL 9006 | компл | 25 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Адаптер для кровельного ограждения для профнастила Н75 RAL 9006 | шт. | 198 |  |
| Облицовка стен монолитным поликарбонатом |  |  |  |  |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-6900-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 1,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 2,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 4,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 1,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-8200-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 1,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 2,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009 | шт. | 4,00 | Поликарбонат имел дефекты, такие как: 1 вмятины 2 царапины 3 неровность поверхности |
| Ограждающие конструкции стен из профилированного листа |  |  |  |  |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный Н75-750-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL7047/9003 L 5400 мм | шт. | 61,00 |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 6900 мм | шт. | 6,00 |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL: 5005/9003 L 4400 мм | шт. | 22,00 |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 8200 мм | шт. | 6,00 |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5700 мм | шт. | 21,00 |  |
| С2.9.3.2 | Заказчик | Лист профилированный НС44-1000-0,8 двусторонее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 2800 мм | шт. | 6,00 |  |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-8 RAL9006 (Zn275) PVDF 0,7х260х2500-134шт. (С2.9.3.2) | п.м | 127,50 | Прикипевшая защитная пленка на профлисте- результат воздействия ультрафиолета и высоких температур, из-за которых клеевой слой полимеризуется и намертво соединяется с полимерным покрытием металла. |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-1,2 | м2 | 8,2 | Прикипевшая защитная пленка на профлисте- результат воздействия ультрафиолета и высоких температур, из-за которых клеевой слой полимеризуется и намертво соединяется с полимерным покрытием металла. |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-2,2 | м2 | 21,2 | Прикипевшая защитная пленка на профлисте- результат воздействия ультрафиолета и высоких температур, из-за которых клеевой слой полимеризуется и намертво соединяется с полимерным покрытием металла. |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-4 | м2 | 14 | Прикипевшая защитная пленка на профлисте- результат воздействия ультрафиолета и высоких температур, из-за которых клеевой слой полимеризуется и намертво соединяется с полимерным покрытием металла. |
| С2.9.3.2 | ИНТЕРСТРОЙ | Фасонный элемент ФЭ-5 | м2 | 31,6 | Прикипевшая защитная пленка на профлисте- результат воздействия ультрафиолета и высоких температур, из-за которых клеевой слой полимеризуется и намертво соединяется с полимерным покрытием металла. |

Дата поступления: «___» __________ 20____ г.

прошедшие входной контроль, соответствуют/не соответствует техническим характеристикам предприятий-изготовителей.

Комиссия:

_________________________________________________________________________

ООО «Интерстрой»: Производитель работ УСР                                    Бондаренко Р. В.

ООО «Гранд Вэй» Главный инженер строительству                                      Зверев В.Н.

ООО «Гранд Вэй» Инженер проектировщик                                                Суханов В.В.