ГК-15 (тит. С2.9.3.2) Ведомость объёмов работ (ВОР)

Объект: Таманский терминал навалочных грузов. Этап 1. Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15 (тит. С2.9.3.2)

| № п/п | Наименование работ и конструктивных элементов | Ед. изм. | Количество | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровельные работы |  |  |  |
| 1.1 | Устройство кровель из профилированного листа Н75-750-0,8 ПВДФ (L=5400мм) | м² | 494,1 | Лист 15, Спецификация (122 листа * 0,75 * 5,4?) Факт: 494,1 м² |
| 1.2 | Монтаж планок-переходников для профнастила Н75 | шт. | 396 | Лист 21, Спецификация |
| 1.3 | Установка профильных уплотнителей (верхний/нижний) | м | 140 | Лист 21 (70м + 70м) |
| 2 | Стеновые ограждающие конструкции |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж стенового профлиста НС44-1000-0,8 ПВДФ | м² | Расчет | Площадь определяется суммированием листов на листах 13-14 |
| 2.2 | Монтаж светопрозрачных вставок из монолитного поликарбоната | м² | Расчет | Лист 13. Размеры по чертежам (ПК1...ПК8) |
| 3 | Ограждения кровли и металлоконструкции |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж ограждений кровельных (Roof Systems PRESTIGE H-600) | м | 148 | Лист 21, Спецификация |
| 3.2 | Монтаж водосточной системы "МП Проект": | компл. |  | Лист 21, Спецификация |
| 3.2.1 | Желоб водосточный D185x3000 | м | 70 |  |
| 3.2.2 | Труба водосточная D150 | м | 42 |  |
| 3.2.3 | Воронки выпускные D185/150 | шт. | 6 |  |
| 3.2.4 | Колена трубы 45° | шт. | 20 |  |
| 3.2.5 | Держатели желоба | шт. | 172 |  |
| 3.2.6 | Держатели трубы | шт. | 48 |  |
| 4 | Фасонные элементы (доборные элементы) |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление и установка фасонных элементов (ФЭ-1.1 ... ФЭ-13) | компл. | 1 | Лист 21. Общая длина элементов ~ 760 м.п. |